## Лист1
Приложение №2
к постановлению Администрации
МО ГП "Город Малоярославец"
от 15.02. 2019 № 149
Целевые показатели
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
и перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности на 2019 год
№ п/п | Наименованание обязательных мероприятий | Срок реализации мероприятий, годы | Наименование целевых показателей энергосбереженния и показателей энергетической эффективности | Значение показателя 2019 год | Определение показателя | Стоимость работ, (млн.руб.)
1. | Мероприятия по ремонту, замене оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, с целью повышения КПД котлов
1.1 | Закупка оборудования взамен выработавшего свой ресурс по котельной №10 Маклино. Котел водогрейный Турботерм Гарант 5000 2 шт | 2019 | Удельный расход топлива (на единицу объема отпущенной тепловой энергии) | 1 | Разница между КПД существующих и закупаемых котлов | 7.78
2. | Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии (теплоносителя), в том числе при ее транспортировке
2.1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК1 до ТК16 по ул. Стадионная д.2 | 2019 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (предельные максимальные) | -0.5 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2016 году | 2.58
2.2 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК4-ТК12 ТК13 до ТК14 по ул. Заводская д. 3,5 ул. Г.Соколова д.4 | 2019 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (предельные максимальные) | -0.5 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2019 году | 4.36
2.3 | Капитальный ремонт участка теплосети от котельной ул. П.Курсантов до ТК1 | 2019 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (предельные максимальные) | -0.5 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2019 году | 4.56
2.4 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК3а до ТК4 и ТК4а по ул. Радищева | 2019 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (предельные максимальные) | -0.5 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2016 году | 2.95
2.5 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК5 до ТК6 и до ул. Радищева, д.18 корп. 1,2 | 2019 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (предельные максимальные) | -0.5 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2016 году | 0.72
2.6 | Капитальный ремонт участка теплосети от котельной до ул. Станционная д. 6,8,9,10,11 и ул. Станционный проезд д. 7,8,15,17,19,19а | 2019 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (предельные максимальные) | -0.5 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2016 году | 3.79
2.7 | Капитальный ремонт участка тепловойт сети от ТК3 ул. Московская д.57 до ТК6 ул. 53 Саратовской дивизии д.4 | 2019 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (предельные максимальные) | -0.5 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2019 году | 1.95
2.8 | Капитальный ремонт участка теплосети к дому ул. Строительная, д.11 | 2019 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (предельные максимальные) | -0.5 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2019 году | 0.61
2.9 | Капитальный ремонт ЦТП ул. Г.Соколова, 40 | 2019 | Удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 50.6 | исключение перетопа при температуре наружного воздуха выше – 30С позволит съэкономить, Гкал/год | 0.49
2.10 | Капитальный ремонт ЦТП ул. К.Маркса | 2019 | Удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 80.4 | исключение перетопа при температуре наружного воздуха выше – 30С позволит съэкономить, Гкал/год | 0.52
2.11 | Капитальный ремонт ТК6 ул. Г.Соколова, (ЦТП2) | 2019 | Удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 184.3 | исключение перетопа при температуре наружного воздуха выше – 30С позволит съэкономить, Гкал/год | 1.38